ИНФОРМАЦИЯ

за сентябрь  и III квартал 2014 года

раскрываемая ООО «АЭРОКУЗБАСС» в соответствии со Стандартами раскрытия информации

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии

(утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.04 г. № 24)

- Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта оборудования ООО «АЭРОКУЗБАСС»

| № п/п | Наименование объекта | Дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в ремонт | вывода из ремонта |
|  | Периодический осмотр ВЛЭП Ф 6-2А | 09.09.14г. | 09.09.14г. |
|  | Периодический осмотр ВЛЭП Ф 6-9А | 10.09.14г. | 10.09.14г. |
|  | Периодический осмотр и ремонт силовых и распределительных щитов СГМ, РСО | 02.09.14г. | 15.09.14г. |
|  | Периодический осмотр видимой части КЛ ТП-10, ТП-18 | 23.09.14г. | 24.09.14г. |
|  | Перетяжка кабеля на мачтах перрона | 02.09.2014г. | 12.09.2014г. |

- Информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий, регистрации и о ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям

В сентябре  2014г. :

- зарегистрировано поданных заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям – 0;

- заключено новых договоров об осуществлении технологических присоединений – 0;

- аннулировано заявок на технологическое присоединение  - 0;

- технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, не осуществлялось.

- Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии

Электроэнергия поставлена в полном объеме.

- О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

Во III  квартале 2014г. :

- общая присоединенная  мощность силовых трансформаторов   ООО «АЭРОКУЗБАСС» составляла 4791 кВА; пропускная способность в течение III квартала 2014 года не изменялась;

- объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности составлял (по центрам питания):

- п/ст «Красный Углекоп» - 2081кВт,

- п/ст «Калачевская» - 1615 кВт.

- Информация о величине резервируемой максимальной мощности

Текущий резерв трансформаторной мощности составляет 1460 кВА

| № п/п | Наименование центра питания | Наименование фидера | Наименование ТП | Адрес расположения | Мощность трансформатора, кВА | Уровень напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п/ст "Красный углекоп" 35/6 кВ | Ф 6-9А | ЦРП | аэропорт | 250 | СН-1 |
|  |  |  | ТП-13 |  | 250 | СН-1 |
|  |  |  | ТП-1 |  | 560 | СН-1 |
| 2 | п/ст №28 "Калачевская" 35/6 кВ | Ф 6-2А | ТП-20 |  | 400 | СН-1 |

Генеральный директор

ООО «АЭРОКУЗБАСС»							В.Д. Белозеров

Начальник службы ЭСТОП							А.В. Мингулин

- расчет по наличии свободной мощности :

июль – 229620

август – 234072

сентябрь – 279696

- расчет: выбираем наибольший расход

мощность = расход 279696кВт (общий) : 31 день : 24ч = 376

(4791 * К=0,85) – 376 = 4072-376= 3696кВт

- по центрам питания

- 3696 = 1615 – ф 6-2А + 2081 – Ф 6-9А