ИНФОРМАЦИЯ

за 4 квартал 2013 года

раскрываемая ООО «АЭРОКУЗБАСС»

в соответствии со Стандартами раскрытия информации

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии

(утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.04 г. № 24)

- Об авариях и отказах на объектах электрических сетей

| № п/п | Диспетчерское наименование поврежденного объекта или оборудования | Дата повреждения | Причина повреждения | Дата начала ремонта | Мероприятия по устранению | Дата окончания ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Аварий и отказов электрооборудования и систем электроснабжения в 4 квартале 2013г. не было. Электроснабжение аэропорта осуществлялось от трансформаторной подстанции 35/6 кВ «Красный Углекоп». |  |  |  |  |  |  |

- Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии

Электроэнергия поставлена в полном объеме.

- О наличии технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий, регистрации и о ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям

В 4 квартале  2013г.

- зарегистрировано поданных заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям - 0;

- заключено новых договоров об осуществлении технологических присоединений – 0;

- аннулировано заявок на технологическое присоединение  - 0;

- технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, не осуществлялось.

- О выполненных технологических присоединениях

В период с  01.10.2013г. по 31.12.2013г.  имеется 1 технологическое присоединение к сетям ООО "АЭРОКУЗБАСС" строительной площадки ООО "АктивСтройИнвест"; присоединенная мощность – 100кВА.

- О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

В 4 квартале 2013г. :

- общая присоединенная  мощность силовых трансформаторов   ООО «АЭРОКУЗБАСС» составляла 4791 кВА; пропускная способность в течение 3 квартала 2013 года не изменялась;

- текущий резерв трансформаторной мощности составляет 1460 кВА

| № п/п | Наименование центра питания | Наименование фидера | Наименование ТП | Адрес расположения | Мощность трансформатора, кВА | Резерв трансформаторной мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п/ст "Красный углекоп" 35/6 кВ | Ф 6-9А | ЦРП | аэропорт | 250 | резерв |
|  |  |  |  |  | 250 |  |
| 2 | п/ст "Красный углекоп" 35/6 кВ | Ф 6-9А | ТП-13 | аэропорт | 250 | резерв |
|  |  |  |  |  | 250 |  |
| 3 | п/ст №28 "Калачевская" 35/6 кВ | Ф 6-9А | ТП-20 | аэропорт | 400 | резерв |
|  |  |  |  |  | 400 |  |
| 4 | п/ст "Красный углекоп" 35/6 кВ | Ф 6-9А | ТП-1 | аэропорт | 400 |  |
|  |  |  |  |  | 560 | резерв |

- объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности составлял (по центрам питания) : п/ст «Красный Углекоп» - 1786кВт,  п/ст «Калачевская» - 1615 кВт).