ИНФОРМАЦИЯ

за декабрь  2013 года

раскрываемая ООО «АЭРОКУЗБАСС»

в соответствии со Стандартами раскрытия информации

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии

(утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.04 г. № 24)

о вводе в ремонт и выводе из ремонта оборудования ООО «АЭРОКУЗБАСС»

| № п/п | Наименование объекта | Дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в ремонт | вывода из ремонта |
|  | Осмотр и ремонт осветительных устройств мест стоянок ВС, огней ЗОЛ | ежедневно |  |
|  | Периодический осмотр ВЛЭП Ф 6-9А, Ф 6-2А | 06-07.12 | 06-07.12 |
|  | Периодический осмотр и ремонт силовых и распределительных щитов СПАСОП, вертолетного участка | 16.12 | 20.12 |
|  | Периодический осмотр видимой части КЛ ТП-3, ЦРП | 09.12 | 10.12 |
|  | Проверка состояния видимой части ЗУ КОП, АТБ | 09.12 | 15.12 |
|  | Периодический ремонт внутренних осветительных устройств НС | 02.12 | 04.12 |
|  | Выполнение заявок на текущий ремонт электрооборудования служб предприятия | ежедневно |  |