ИНФОРМАЦИЯ

за август 2014 года

раскрываемая ООО «АЭРОКУЗБАСС» в соответствии со Стандартами раскрытия информации

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии

(утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.04 г. № 24)

- Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта оборудования ООО «АЭРОКУЗБАСС»

| № п/п | Наименование объекта | Дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в ремонт | вывода из ремонта |
|  | Периодический осмотр ВЛЭП Ф 6-2А | 06.08.2014г. | 06.08.2014г. |
|  | Периодический осмотр ВЛЭП Ф 6-9А | 07.08.2014г. | 07.08.2014г. |
|  | Периодический осмотр и ремонт силовых и распределительных щитов ТП-1, электрощитовой котельной | 17.08.2014г. | 18.08.2014г. |
|  | Периодический осмотр видимой части КЛ ТП-8, ТП-9 | 22.08.2014г. | 23.08.2014г. |
|  | Перетяжка кабеля на мачтах перрона | 12.08.2014г. | 22.08.2014г. |
|  | Подготовка котельной к началу отопительного сезона: частичная замена кабельных линий и пускорегулирующей аппаратуры, монтаж концевых выключателей на системе углеподачи | 25.08.2014г. | 29.08.2014г. |

- Информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий, регистрации и о ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям

В августе  2014г. :

- зарегистрировано поданных заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям – 0;

- заключено новых договоров об осуществлении технологических присоединений – 0;

- аннулировано заявок на технологическое присоединение  - 0;

- технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, не осуществлялось.

Генеральный директор

ООО «АЭРОКУЗБАСС»							В.Д. Белозеров

Начальник службы ЭСТОП						А.В. Мингулин