ИНФОРМАЦИЯ

за февраль  2014 года

раскрываемая ООО «АЭРОКУЗБАСС»

в соответствии со Стандартами раскрытия информации

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии

(утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.04 г. № 24)

о вводе в ремонт и выводе из ремонта оборудования ООО «АЭРОКУЗБАСС»

| № п/п | Наименование объекта | Дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в ремонт | вывода из ремонта |
|  | Осмотр и ремонт осветительных устройств мест стоянок ВС, огней ЗОЛ | ежедневно |  |
|  | Выполнение заявок на текущий ремонт электрооборудования служб предприятия | ежедневно |  |
|  | Периодический осмотр ВЛЭП Ф 6-9А, Ф 6-2А | 04.02-06.02 | 04.02-06.02 |
|  | Периодический ремонт трансформаторных подстанций ТП-20, ТП-7 | 03.02 | 07.02 |
|  | Ревизия пускорегулирующей аппаратуры управления бензоколонками на АЗС ГСМ | 05.02 | 14.02 |
|  | Периодический осмотр и ремонт силовых и распределительных щитов ССТ | 10.02 | 15.02 |
|  | Периодический ремонт внутренних осветительных устройств ССТ | 10.02 | 15.02 |
|  | Периодический осмотр видимой части КЛ ТП-8, ТП-9 | 19.02 | 20.02 |
|  | Проверка состояния видимой части ЗУ аэровокзала, ЛС, КО, ОМТС | 25.02 | 28.02 |