ИНФОРМАЦИЯ

за январь  2014 года

раскрываемая ООО «АЭРОКУЗБАСС»

в соответствии со Стандартами раскрытия информации

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии

(утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.04 г. № 24)

о вводе в ремонт и выводе из ремонта оборудования ООО «АЭРОКУЗБАСС»

| № п/п | Наименование объекта | Дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в ремонт | вывода из ремонта |
|  | Осмотр и ремонт осветительных устройств мест стоянок ВС, огней ЗОЛ | ежедневно |  |
|  | Периодический осмотр ВЛЭП Ф 6-9А, Ф 6-2А | 15-16.01 | 15-16.01 |
|  | Периодический осмотр и ремонт силовых и распределительных щитов аэровокзала, коммерческого отдела | 20.01 | 24.01 |
|  | Периодический осмотр видимой части КЛ ТП-1,ТП-6, ТП-7 | 13-14.01 | 13-14.01 |
|  | Проверка состояния видимой части ЗУ амбулатории, гостиницы | 27-28.01 | 27-28.01 |
|  | Периодический ремонт внутренних осветительных устройств аэровокзала | 28-31.01 | 28-31.01 |
|  | Выполнение заявок на текущий ремонт электрооборудования служб предприятия | ежедневно |  |