ИНФОРМАЦИЯ

за март  2014 года

раскрываемая ООО «АЭРОКУЗБАСС»

в соответствии со Стандартами раскрытия информации

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии

(утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.04 г. № 24)

- О наличии технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий, регистрации и о ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям

В марте  2014г. :

- 07.03.2014г. зарегистрирована  заявка на технологическое присоединение ООО «Промэлектромонтаж»  к электрическим сетям – 1; 27.03.2014г. выданы технические условия ООО «Промэлектромонтаж» - 1;

- заключено новых договоров об осуществлении технологических присоединений – 0;

- аннулировано заявок на технологическое присоединение  - 0;

- технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, не осуществлялось.

- О выполненных технологических присоединениях

На 01.04.2014г. имеется 2 технологических присоединения к сетям ООО "АЭРОКУЗБАСС" - строительная площадка  ООО "АктивСтройИнвест" и  ОАО "Новокузнецкое ДРСУ".

- О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

  - В марте 2014г.

- общая присоединенная  мощность силовых трансформаторов   ООО «АЭРОКУЗБАСС» составляла 4791 кВА;

- текущий резерв трансформаторной мощности составляет 1460 кВА;

- объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности составлял 3443 кВт.

| № п/п | Наименование центра питания | Наименование фидера | Наименование ТП | Адрес расположения | Мощность трансформатора, кВА | Резерв трансформаторной мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п/ст "Красный углекоп" 35/6 кВ | Ф 6-9А | ЦРП | аэропорт | 250 | резерв |
|  |  |  |  |  | 250 |  |
| 2 | п/ст "Красный углекоп" 35/6 кВ | Ф 6-9А | ТП-13 | аэропорт | 250 | резерв |
|  |  |  |  |  | 250 |  |
| 3 | п/ст №28 "Калачевская" 35/6 кВ | Ф 6-9А | ТП-20 | аэропорт | 400 | резерв |
|  |  |  |  |  | 400 |  |
| 4 | п/ст "Красный углекоп" 35/6 кВ | Ф 6-9А | ТП-1 | аэропорт | 400 |  |
|  |  |  |  |  | 560 | резерв |