ИНФОРМАЦИЯ

за март  2014 года

раскрываемая ООО «АЭРОКУЗБАСС»

в соответствии со Стандартами раскрытия информации

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии

(утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.04 г. № 24)

о вводе в ремонт и выводе из ремонта оборудования ООО «АЭРОКУЗБАСС»

| № п/п | Наименование объекта | Дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в ремонт | вывода из ремонта |
|  | Осмотр и ремонт осветительных устройств мест стоянок ВС, огней ЗОЛ | ежедневно |  |
|  | Выполнение заявок на текущий ремонт электрооборудования служб предприятия | ежедневно |  |
|  | Периодический осмотр ВЛЭП Ф 6-9А, Ф 6-2А | 12.03-13.03 | 12.03-13.03 |
|  | Периодический ремонт трансформаторной подстанции ТП-6 | 02.03 | 06.03 |
|  | Периодический осмотр и ремонт силовых и распределительных щитов КОП | 18.03 | 25.03 |
|  | Периодический ремонт внутренних осветительных устройств АТБ | 10.03 | 28.03 |
|  | Периодический осмотр видимой части КЛ ТП-10, ТП-18 | 26.03 | 27.03 |
|  | Проверка состояния видимой части ЗУ котельной, очистных сооружений | 19.03 | 26.03 |