ИНФОРМАЦИЯ

за май  2014 года

раскрываемая ООО «АЭРОКУЗБАСС»

в соответствии со Стандартами раскрытия информации

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии

(утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.04 г. № 24)

- О техническом состоянии сетей

  - Технические характеристики электрических сетей ООО «АЭРОКУЗБАСС»

По состоянию на 01.06.2014г. на балансе ООО «АЭРОКУЗБАСС» и в эксплуатационной ответственности  у него находятся:

- Трансформаторные подстанции напряжением 6/0,4кВ – 18 шт.

- Распределительные пункты напряжением 6/0,4кВ – 1 шт.

- Силовые трансформаторы напряжением 6/0,4кВ  I габарита,  установленные в ТП, РП    -  23 шт.

- Протяженность кабельных линий электропередачи напряжением 6 кВ – 36,5 км.

- Протяженность кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ – 0,95 км.

- Количество воздушных линий электропередачи напряжением 6кВ – 2 шт.

- Протяженность воздушных линий электропередачи напряжением 6кВ – 11 км.

- Количество воздушных линий электропередачи напряжением 0,4кВ – 1 шт.

- Протяженность воздушных линий электропередачи напряжением 0,4кВ -  0,9 км.

1.2. На 01.06.2014г. электрооборудование и электрические сети, осуществляющие электроснабжение потребителей, находятся в исправном состоянии.

- Об авариях и отказах на объектах электрических сетей

| № п/п | Диспетчерское наименование поврежденного объекта или оборудования | Дата повреждения | Причина повреждения | Дата начала ремонта | Мероприятия по устранению | Дата окончания ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Аварий и отказов электрооборудования и систем электроснабжения в мае 2014г. не было. Электроснабжение аэропорта осуществлялось от ТП 35/6 кВ «Красный Углекоп» и ТП№28 35/6кВ «Калачевская». |  |  |  |  |  |  |

- Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии

Электроэнергия поставлена в полном объеме.