БАЛАНС

электрической энергии в сети ООО «Аэрокузбасс» за май 2014г.

| № п/п | Группы потребителей | ВН, тыс.кВт/ч | СН1, тыс.кВт/ч | СН2, тыс.кВт/ч | НН, тыс.кВт/ч | Всего, тыс.кВт/ч | Всего, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прием электроэнергии в сеть ООО «Аэрокузбасс»: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Из сети филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» |  | 245,712 |  |  | 245,712 |  |
| 1.2. | Из сети ССК ООО «Электросеть» |  | 29,988 |  |  | 29,988 |  |
| Итого: |  |  | 275,700 |  |  | 275,700 |  |
| 2. | Транзит электроэнергии из сетей ООО «Аэрокузбасс» в сети ССК: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | В сети филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» |  | - |  |  | - |  |
| 2.2. | В сети ССК ООО «Электросеть» |  | - |  |  | - |  |
| Итого: |  |  | - |  |  |  | - |
| 3. | Полезный отпуск ЭЭ из сетей ООО «Аэрокузбасс» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | от ОАО «Кузбассэнергосбыт» |  | 65,304 |  |  | 65,304 |  |
| Итого: |  |  | 65,304 |  |  | 65,304 |  |
| 4. | Собственное потребление ООО «Аэрокузбасс» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Собственное потребление от ОАО «Кузбассэнергосбыт» |  | 200,471 |  |  | 200,471 |  |
| Итого: |  |  | 200,471 |  |  | 200,471 |  |
| 5. | Фактические потери электроэнергии |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | от ОАО «Кузбассэнергосбыт» |  | 9,925 |  |  | 9,925 |  |
| Итого: |  |  | 9,925 |  |  | 9,925 | 3,60 |
| 6. | Нормативные потери, в соответствии с Приказом Министерства энергетики: | - | - | - | - | - |  |
| 7. | Нормативные потери, принятые РЭК Кемеровской области при тарифном регулировании: |  |  |  |  | 9,925 | 3,60 |
| 8. | Фактическая мощность по всем точкам приема в сеть ССК: | - | - | - | - | - |  |
| 9. | ∆Wсоб – потери электроэнергии при собственном потреблении: |  |  |  |  | 7,486 |  |
| 10. | Технологический расход электроэнергии при передаче (по 2-хстав. тарифу), либо объем переданной электрической энергии (по 1-став. тарифу): |  |  |  |  | 67,743 |  |