ИНФОРМАЦИЯ

за август  2013 года

раскрываемая ООО «АЭРОКУЗБАСС»

в соответствии со Стандартами раскрытия информации

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии

(утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.04 г. № 24)

о вводе в ремонт и выводе из ремонта оборудования ООО «АЭРОКУЗБАСС»

| № п/п | Наименование объекта | Дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в ремонт | вывода из ремонта |
|  | Осмотр и ремонт осветительных устройств мест стоянок ВС, огней ЗОЛ | ежедневно |  |
|  | Выполнение заявок на текущий ремонт электрооборудования служб предприятия | ежедневно |  |
|  | Периодический ремонт ТП-1, ТП-9 |  |  |
|  | Проверка состояния видимой части КЛ ТП-8, ТП-9 | 01.08 | 02.08 |
|  | Периодический осмотр ВЛЭП Ф 6-9А, Ф 6-2А | 15.08-16.08 | 15.08-16.08 |
|  | Периодический осмотр и ремонт силовых и распределительных щитов ТП-1, электрощитовой котельной | 08.08 | 08.08 |
|  | Периодический ремонт внутренних осветительных устройств лаборатория АТБ | 19.08 | 19.08 |
|  | Осмотр ЗУ ТП с выборочным вскрытием грунта ТП-1, ТП-3 | 20.08 | 23.08 |
|  | Ремонт электрооборудования складов ГСМ (Калачево) | 12.08 | 22.08 |
|  | Проверка состояния видимой части ЗУ аэровокзала, летной службы, коммерческого отдела, отдела материально-технического снабжения | 28.08 | 30.08 |