Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии за IV квартал 2012 г.

Установленная тепловая мощность 4,8 Гкал/час

Присоединенная тепловая нагрузка 2,2 Гкал/час

Выработка тепловой энергии за 2012 год 9,52 тыс Гкал

Объем тепловой энергии, отпущенной потребителям всего - 0,049тыс.Гкал по приборам учета – 0,046Гкал/час расчетным методом – 0,003Гкал/час

Технологические потери при передаче по теплосетям 15 %

Протяженность магистральных сетей 1,56 км

Протяженность разводящих сетей 0,6 км

Количество котельных 1

Количество тепловых пунктов 4

Среднесписочная численность основного производственного персонала 23 человека

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии 197,6 кг.у.т./Гкал

Удельный расход электроэнергии на единицу тепловой энергии 40кВт

Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии 2,9 м3/Гкал

Технические возможности для подключения других потребителей ----